本科毕业设计（论文）任务书

| 题目： | 红外测温仪电路系统设计 |
| --- | --- |

| 学号 | ： | 小三宋体居中 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | ： | 小三宋体居中 |
| 学院 | ： | 小三宋体居中 |
| 专业 | ： | 小三宋体居中 |
| 指导教师 | ： | 罗福亚 |
| 指导教师职称 | ： | 讲师 |

2025年  月  日

注：1、本任务书一式两份，一份院或系留存，一份发给学生，任务完成后附在

说明书内。

2、任务书均要求打印，打印字体和字号按照《本科生毕业设计（论文）统

一格式的规定》执行。

一、毕业设计（论文）的内容

本课题要求在研究红外辐射测温原理和微控制器应用技术的基础上，结合电路设计、传感器技术、嵌入式编程及人机交互等知识，利用电路设计、单片机开发工具，以一款主流单片机（如STM32F103、STC89C52等）作为核心控制器，选用非接触式红外温度传感器（如MLX90614）和LCD液晶显示器，设计一款红外测温仪。实现对被测物体表面温度的非接触式快速测量，通过单片机对传感器数据进行处理、判断与显示，并具备超温报警功能。设计必须注意作品的实用性和性价比，同时考虑节能、环境、社会、法律等非技术因素。

二、毕业设计（论文）的要求与数据

设计以单片机为核心的最小系统电路、红外测温传感器接口电路（如I2C）、LCD显示电路、按键输入电路及声光报警电路等；同时，使用C语言等编程工具开发相应的主控程序、传感器数据读取程序、温度补偿与滤波算法、显示程序及报警判断程序，完成系统的软硬件设计、制作、调试与测试。

具体功能及指标要求如下：

（1） 具备非接触式测温功能，系统能通过红外传感器准确测量并显示被测物体的表面温度。

（2） 系统测温范围应覆盖人体测温及常见物体测温需求，设定为32°C 至45°C（可扩展至0°C至60°C）。在人体测温范围内（35°C - 42°C），测量精度为±0.2°C。

（3） 具备温度报警功能，用户可通过按键自行设定温度上限和下限报警阈值，设定步进为 0.1°C。当测量温度超出设定范围时，系统能立即通过蜂鸣器和红色LED发出声光报警信号。

（4） 测量响应迅速。从按下测量键到温度值稳定显示在屏幕上的整个过程，时间不超过 5秒。

（5） 使用LCD液晶显示屏清晰显示所有关键信息，包括：实时测量温度值（分辨率0.1°C）、设定的报警阈值、电池电量图标、以及超温报警提示信息。

（6） 具备数据保持与自动关机功能。测量完成后，温度值能在屏幕上保持显示至少10秒。系统在无任何操作30秒后自动进入低功耗休眠模式。

三、毕业设计（论文）应完成的工作

1、 完成《红外测温仪电路系统设计》的硬件电路和软件系统设计。

2、 提交英文翻译材料（包括英文6千英文字符原文、译文）。

3、 提交毕业设计开题报告。

4、 提交符合毕业设计撰写格式要求的毕业论文（1万5千汉字左右、中英文摘要300～500单词）。

5、 提交毕业设计的全套相关资料（文档、原理图、软硬件等）。

四、应收集的资料及主要参考文献

[1] 童耀南,曹志奇,杨海涛,等.多目标红外测温系统设计与实现[J].电子技术,2023,52(12):1-3.

[2] 夏添卓,李红.基于STM32的红外智能测温闸机系统设计[J].精密制造与自动化,2021,(04):27-31.

[3] 匡可涵.红外测温系统设计[J].自动化应用,2021,(05):22-24.

[4] 胡徐胜,陶彬彬,曾胜.基于STM32的测温与身份识别系统设计[J].天津理工大学学报,2021,37(04):36-39.

[5] 周传宝,王恩成,申豪璞.基于红外热像仪的室内火灾监测报警系统的研究[J].电子世界,2019,(10):167-168.

[6] 郭来功,刘安坤,黄晨瑞,等.高速红外测温系统[J].红外技术,2025,47(01):36-43.

[7] 李宝银,王栓义,吴松松.基于智能运检管控平台的红外测温系统分析[J].电动工具,2024,(04):28-30.

[8] 张慧桢,余传玉,晋翔宇.基于单片机的非接触红外测温系统的设计与实现[J].信息记录材料,2023,24(05):146-150.

[9] Goh N W J, Poh J J, Yeo J Y, et al. Design and development of a low cost, non-contact infrared thermometer with range compensation[J]. Sensors, 2021, 21(11): 3817.

[10] Mnati M J, Chisab R F, Al-Rawi A M, et al. An open-source non-contact thermometer using low-cost electronic components[J]. HardwareX, 2021, 9: e00183.

[11] Zhang C. Design and Research of Non-Contact Infrared Thermometer[C]//2023 2nd International Conference on Artificial Intelligence and Computer Information Technology (AICIT). IEEE, 2023: 1-4.

五、试验、测试、试制加工所需主要仪器设备

1、计算机；

2、单片机；

3、红外测温传感器；

4、其它仪器和工具。

任务下达时间：

2025年  月  日

毕业设计开始与完成时间：

2025年  月  日  至  2026年  月  日

组织实施单位：

电子工程与自动化学院自动化系

教研室主任意见：

符合专业培养要求。

签字                       2025年  月  日

学院领导小组意见：

同意任务下达。

签字                     2025年  月  日